## Parametros
Líneas modeladas red simplificada | Tensión | Nodo A | Nodo B | Capacidad Máxima N-1 [MW] | Resistencia [pu] | Reactancia [pu]
Alto Jahuel 500 Opt->Ancoa 500 Opt | 500 | Alto Jahuel 500 Opt | Ancoa 500 Opt | 4000 | 6.25e-05 | 0.0003325
Ancoa 500 Opt->Charrua 500 Opt | 500 | Ancoa 500 Opt | Charrua 500 Opt | 3000 | 0.0001 | 0.00043
Cumbre 500 Opt->Nueva Cardones 500 Opt | 500 | Cumbre 500 Opt | Nueva Cardones 500 Opt | 2090 | 0.000105 | 0.000482
Kimal 220 Opt->Andes 220 opt | 220 | Kimal 220 opt | Andes 220 opt | 580 | 9.17e-05 | 1.52e-05
Kimal 220 Opt->Los Changos 220 opt | 220 | Kimal 220 opt | Los Changos 220 Opt | 900 | 6.198e-05 | 1.033e-05
Kimal 500 Opt->l<imal 220 opt | 500/220 | Kimal 500 opt | Kimal 220 opt | 750 | 0.00066 | 0.0066
Kimal 500 Opt->Los Changos 500 Opt | 500 | Kimal 500 Opt | Los Changos 500 Opt | 1590 | 7.5e-05 | 0.0009
Lo Aguirre 500 Opt->Alto Jahuel 500 Opt | 500 | Lo Aguirre 500 Opt | Alto Jahuel 500 Opt | 1880 | 0.000204 | 0.00236
Los Changos 220 Opt->Andes 220 Opt | 220 | Los Changos 220 Opt | Andes 220 opt | 500 | 5.5e-05 | 9e-06
Los Changos 500 Opt->Los Changos 220 Opt | 500/220 | Los Changos 500 Opt | Los Changos 220 Opt | 1500 | 0.00044 | 0.00444
Los Changos 500 Opt->TalTal 500 opt | 500 | Los Changos 500 Opt | TalTal 500 opt | 1500 | 0.001359 | 0.004924
Nueva Cardones 500 Opt->Nueva Maitencillo 500 Opt | 500 | Nueva Cardones 500 Opt | Nueva Maitencillo 500 Opt | 2368 | 0.00059 | 0.00717
Nueva Maitencillo 500 Opt->Nueva Pan de Azucar 500 | 500 | Nueva Maitencillo 500 Opt | Nueva Pan de Azucar 500 Opt | 2375 | 0.0009 | 0.00513
Nueva Pan de Azucar 500 Opt->Polpaico 500 Opt | 500 | Nueva Pan de Azucar 500 Opt | Poipaico 500 opt | 2500 | 0.0017 | 0.0101
Poipaico 500 Opt->Lo Aguirre 500 opt | 500 | Poipaico 500 opt | Lo Aguirre 500 opt | 1880 | 0.000148 | 0.00172
Pozo Almonte 220 Opt->Kimal 220 Opt | 220 | Pozo Almonte 220 Opt | Kimal 220 opt | 650 | 0.0080075 | 0.035445
TalTal 500 Opt->Cumbre 500 Opt | 500 | TalTal 500 opt | Cumbre 500 Opt | 1500 | 0.00086 | 0.00312
TalTal 220 Opt->Andes 220 opt | 220 | TalTal 220 opt | Andes 220 Opt | 700 | 0.00618 | 0.07496
TalTal 500 Opt->TalTal 220 opt | 500/220 | TalTal 500 opt | TalTal 220 opt | 750 | 6e-05 | 0.0066
Charrua 500 Opt->Rio Malleco 500 Opt* | 500 | Charrua 500 Opt | Rio Malleco 500 Opt | 620-2250* | 0.00139 | 0.13735
Rio Malleco 500 Opt->Ciruelos 500 Opt* | 500 | Rio Malleco 500 opt | Ciruelos 500 Opt | 420-2000* | 0.0025 | 0.0088
Ciruelos 500 Opt->Pichirropulli 500 Opt* | 500 | Ciruelos 500 opt | Pichirropulli 500 Opt | 460-2000* | 0.0008 | 0.0079
Pichirropulli 500 Opt->Nueva Puerto Montt 500 Opt* | 500 | Pichirropulli 500 Opt | Nueva Puerto Montt 500 Opt | 800-2000* | 0.00129 | 0.016
Nueva Puerto Montt 500 Opt->Nueva Ancud 500 Opt* | 500 | Nueva Puerto Montt 500 Opt | Nueva Ancud 500 Opt | 660-1900* | 0.001 | 0.0126
Kimal 500 Opt->Lo Aguirre 500 opt* | 500 | Kimal 500 opt | Lo Aguirre 500 Opt | 3000 | 0.003 | NA
Lo Aguirre 500 Opt->Alto Jahuel 500 Opt ll* | 500 | Lo Aguirre 500 Opt | Alto Jahuel 500 Opt | 2500 | 0.0005 | 0.005
Poipaico 500 Opt->Lo Aguirre 500 opt ll* | 500 | Poipaico 500 opt | Lo Aguirre 500 opt | 2500 | 0.0005 | 0.005

## Hoja1
Líneas modeladas red simplificada | Tensión | Nodo A | Nodo B | Capacidad Máxima N-1 [MW] | Resistencia [pu] | Reactancia [pu]
Alto Jahuel 500 Opt->Ancoa 500 Opt | 500 | Alto Jahuel 500 Opt | Ancoa 500 Opt | 4000 | 0.000625 | 0.003325 | 10
Ancoa 500 Opt->Charrua 500 Opt | 500 | Ancoa 500 Opt | Charrua 500 Opt | 3000 | 0.001 | 0.0043 | 10
Cumbre 500 Opt->Nueva Cardones 500 Opt | 500 | Cumbre 500 Opt | Nueva Cardones 500 Opt | 2090 | 0.00105 | 0.00482 | 10
Kimal 220 Opt->Andes 220 opt | 220 | Kimal 220 opt | Andes 220 opt | 580 | 0.0917 | 0.0152 | 1000
Kimal 220 Opt->Los Changos 220 opt | 220 | Kimal 220 opt | Los Changos 220 Opt | 900 | 0.06198 | 0.01033 | 1000
Kimal 500 Opt->l<imal 220 opt | 500/220 | Kimal 500 opt | Kimal 220 opt | 750 | 0.00066 | 0.0066
Kimal 500 Opt->Los Changos 500 Opt | 500 | Kimal 500 Opt | Los Changos 500 Opt | 1590 | 0.00075 | 0.009 | 10
Lo Aguirre 500 Opt->Alto Jahuel 500 Opt | 500 | Lo Aguirre 500 Opt | Alto Jahuel 500 Opt | 1880 | 0.000204 | 0.00236
Los Changos 220 Opt->Andes 220 Opt | 220 | Los Changos 220 Opt | Andes 220 opt | 500 | 0.055 | 0.009 | 1000
Los Changos 500 Opt->Los Changos 220 Opt | 500/220 | Los Changos 500 Opt | Los Changos 220 Opt | 1500 | 0.00044 | 0.00444
Los Changos 500 Opt->TalTal 500 opt | 500 | Los Changos 500 Opt | TalTal 500 opt | 1500 | 0.001359 | 0.004924
Nueva Cardones 500 Opt->Nueva Maitencillo 500 Opt | 500 | Nueva Cardones 500 Opt | Nueva Maitencillo 500 Opt | 2368 | 0.00059 | 0.00717
Nueva Maitencillo 500 Opt->Nueva Pan de Azucar 500 | 500 | Nueva Maitencillo 500 Opt | Nueva Pan de Azucar 500 Opt | 2375 | 0.0009 | 0.00513
Nueva Pan de Azucar 500 Opt->Polpaico 500 Opt | 500 | Nueva Pan de Azucar 500 Opt | Poipaico 500 opt | 2500 | 0.0017 | 0.0101
Poipaico 500 Opt->Lo Aguirre 500 opt | 500 | Poipaico 500 opt | Lo Aguirre 500 opt | 1880 | 0.000148 | 0.00172
Pozo Almonte 220 Opt->Kimal 220 Opt | 220 | Pozo Almonte 220 Opt | Kimal 220 opt | 650 | 0.0080075 | 0.035445
TalTal 500 Opt->Cumbre 500 Opt | 500 | TalTal 500 opt | Cumbre 500 Opt | 1500 | 0.00086 | 0.00312
TalTal 220 Opt->Andes 220 opt | 220 | TalTal 220 opt | Andes 220 Opt | 700 | 0.00618 | 0.07496
TalTal 500 Opt->TalTal 220 opt | 500/220 | TalTal 500 opt | TalTal 220 opt | 750 | 6e-05 | 0.0066
Charrua 500 Opt->Rio Malleco 500 Opt* | 500 | Charrua 500 Opt | Rio Malleco 500 Opt | 620-2250* | 0.00139 | 0.13735
Rio Malleco 500 Opt->Ciruelos 500 Opt* | 500 | Rio Malleco 500 opt | Ciruelos 500 Opt | 420-2000* | 0.0025 | 0.0088
Ciruelos 500 Opt->Pichirropulli 500 Opt* | 500 | Ciruelos 500 opt | Pichirropulli 500 Opt | 460-2000* | 0.0008 | 0.0079
Pichirropulli 500 Opt->Nueva Puerto Montt 500 Opt* | 500 | Pichirropulli 500 Opt | Nueva Puerto Montt 500 Opt | 800-2000* | 0.00129 | 0.016
Nueva Puerto Montt 500 Opt->Nueva Ancud 500 Opt* | 500 | Nueva Puerto Montt 500 Opt | Nueva Ancud 500 Opt | 660-1900* | 0.001 | 0.0126
Kimal 500 Opt->Lo Aguirre 500 opt* | 500 | Kimal 500 opt | Lo Aguirre 500 Opt | 3000 | 0.003 | NA
Lo Aguirre 500 Opt->Alto Jahuel 500 Opt ll* | 500 | Lo Aguirre 500 Opt | Alto Jahuel 500 Opt | 2500 | 0.0005 | 0.005
Poipaico 500 Opt->Lo Aguirre 500 opt ll* | 500 | Poipaico 500 opt | Lo Aguirre 500 opt | 2500 | 0.0005 | 0.005

## Asignacion
Barras Estudio Almacenamiento Energia | Barras IPLP | Nombre Reducido | Coordenada Este | Coordenada Norte | Huso
Alto Jahuel 500 Opt | AJahuel500 | AJahuel500 | 343008.78 | 6268181.6 | 19H
Ancoa 500 Opt | Ancoa500 | Ancoa500 | 284869.9997 | 6048733.0163 | 19H
Cumbre 500 Opt | Cumbre500 | Cumbre500 | 401324 | 7095594.0116 | 19J
Kimal 220 opt | Kimal220 | Kimal220 | 450371 | 7533829 | 19K
Kimal 500 opt | Kimal500 | Kimal500 | 450371 | 7533829 | 19K
Lo Aguirre 500 Opt | LoAguirre500 | LoAguirre500 | 322651.31 | 6297406.76 | 19H
Los Changos 220 Opt | LosChangos220 | LosChangos220 | 365021.42 | 7438564.44 | 19K
Los Changos 500 Opt | LosChangos500 | LosChangos500 | 365021.42 | 7438564.44 | 19K
Nueva Cardones 500 Opt | NvaCardones500 | NvaCardones500 | 359167.52 | 6955304.88 | 19J
Nueva Maitencillo 500 Opt | NvaMaitencillo500 | NvaMaitencillo500 | 311281.54 | 6841132.62 | 19J
Nueva Pan de Azucar 500 Opt | NvaPAzucar500 | NvaPAzucar500 | 286525 | 6665776 | 19J
Poipaico 500 opt | Polpaico500 | Polpaico500 | 326524.47 | 6325196.09 | 19H
Pozo Almonte 220 Opt | PAlmonte220 | PAlmonte220 | 419118 | 7759834.33 | 19K
TalTal 500 opt | Paposo220 | TalTal500 | 365800.86 | 7223427.8 | 19J
TalTal 220 opt |  | TalTal220 | 365800.86 | 7223427.8 | 19J
Charrua 500 Opt | Charrua500 | Charrua500 | 738037 | 5891216 | 18H
Rio Malleco 500 opt | Temuco220 | RioMalleco500 | 738185.2 | 5786141.45 | 18H
Ciruelos 500 opt | Ciruelos220 | Ciruelos220 | 679385.47 | 5620116 | 18H
Pichirropulli 500 Opt | Pichirropulli220 | Pichirropulli500 | 679873.24 | 5552298.78 | 18G
Nueva Puerto Montt 500 Opt | PMontt220 | NvaPMontt500 | 670989.82 | 5409070.82 | 18G
Andes 220 opt | Andes220 | Andes220 | 542285.6 | 7343792.33 | 19J
Nueva Ancud 500 Opt | Chiloe220 | NvaAncud500 | 609487.5 | 5353961.08 | 18H